**Средства автоматизации для компенсации потерь тепла тампонов на**

**прессе непрерывной заливки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название прибора** | **Кол-во** |  |
| 1 | Пирометр  "Кельвин-компакт Д200" + адаптер CL420.  код заказа: К72 | 2 шт. | Консультация велась с:  Лошкарев Федор Борисович Начальник отдела продаж ЗАО "Евромикс" [(495) 796-9542, 510](callto:(495)%20796-9542,%20510)-6233 info@zaoeuromix.ru |
| 2 | Панель управления- контроллер  PFXLM4201TADAC | 1 шт | Консультация велась c:  **Alexandr Sasin**   |  |  | | --- | --- | |  | [+7 812 336 47 06](callto:+7%20812%20336%2047%2006) | |  | [+7 981 796 01 67](callto:+7%20981%20796%2001%2067) | |  | [+7 812 336 47 18](callto:+7%20812%20336%2047%2018) | |  | [Alexandr.Sasin@pro-face.ru](mailto:Alexandr.Sasin@pro-face.ru) | |  | [www.pro-face.ru](http://www.pro-face.ru/) | |
| 3\* | Порты ввода-вывода дискретные  HTB1C0DM9LP | 1 шт |
| 4\* | Порты ввода-вывода аналоговые  EXM-AMM6HT | 1 шт |
| 5\*\* | СANopen – кабель, 2 м | 1 шт |
| 6 | Контроллер мощности:  Gefran GFX4-IR80-R-2-0-P-T40 | 1 шт | Александр  LineDrive  Тел./факс:  +7 (495) 9567008  E-mail: [tech@linedrive.ru](https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atech@linedrive.ru) |
| 7 | Конертер RS 485/232  WSK - 1 - 1 - 0 | 1 шт |

\* - необходимость будем определять исходя из цены.

\*\* - если нет кабеля, то пусть коннекторы впишут.

**Ганюшин Р.С**